生环学院2026年3月实验室安全检查

- 检查人员：王娟、安全小卫士（陈博宇、张霁阳、李雪臻、王英桥）

- 检查时间：2026年3月20日

- 优秀实验室

| 房间 | 负责人 | 值得学习 | 图片 |
| --- | --- | --- | --- |
| 436 | 赵雅萍 | 1、实验室干净整洁，物品摆放有序。 |  |
| 438 | 周天舒 | 1、实验室干净整洁，物品摆放有序。 |  |
| 440 | 张秋卓 | 1、实验室干净整洁，物品摆放有序。 |  |
| 452-454 | 甄广印 | 1、实验室干净整洁，物品摆放有序。 |  |

- 存在问题

| 房间 | 负责人 | 问题 | 图片 |
| --- | --- | --- | --- |
| 108 | 陈雪初 | - 实验室安全检查记录本未更新 - 灭火检查记录未更新 - 使用饮料瓶存放试剂、样品时，没有撕去原包装纸，贴上试剂标签 |  |
| 130 | 何国富 | - 1、实验室安全检查记录本未更新 - 2、灭火检查记录未更新 - 3、个别化学药品未扫码入库 |  |
| 132 | 谢冰 | - 1、实验室安全检查记录本未更新 - 2、水龙头有滴水现象，需及时报修 - 3、个别气体钢瓶无状态使用标志 - 4、化学试剂未配备防漏托盘 - 5、实验室无人，实验室门未锁，化学品有失窃危险 |  |
| 134 | 曹承进 | - 1、实验室安全检查记录本未更新 - 2、灭火检查记录未更新 - 3、使用饮料瓶存放试剂、样品时，没有撕去原包装纸，贴上试剂标签 |  |
| 218 | 张思宇 | - 1、实验室安全检查记录本未更新 - 2、灭火检查记录未更新 |  |
| 236 | 陈雪初 | - 灭火检查记录未更新 - 使用饮料瓶存放试剂、样品时，没有撕去原包装纸，贴上试剂标签 |  |
| 242 | 王维康、徐娟 | 1、灭火检查记录未更新 |  |
| 244 | 谢冰 | - 1、实验室安全检查记录本未更新 - 2、灭火检查记录未更新 - 3、废液溶剂不超过3/4 |  |
| 318 | 萨沙 | - 1、实验室安全检查记录本未更新 - 2、灭火检查记录未更新 3、危险源（烘箱）无明确的警示标识 |  |
| 322 | 王维康 | - 1、实验室安全检查记录本未更新 - 2、灭火检查记录未更新，灭火设备前有遮挡 |  |
| 332 | 黎绍鹏 | 1、过道堵塞，存在消防隐患 |  |
| 334 | 李媛媛 | 1、过道堵塞，存在消防隐患 |  |
| 336 | 李媛媛 | - 物品摆放杂乱 - 私自乱拉、乱接电线、电缆，禁止多个接线板串接供电 |  |
| 346 | 周小奇 | - 过道堵塞，存在消防隐患 - 气体钢瓶无状态使用标志 - 实验室垃圾未及时清理 |  |
| 348 | 邓杰 | 1、配电箱前有物品遮挡，无警示标识 |  |
| 440 | 张秋卓 | - 气体钢瓶无状态使用标志 |  |
| 422 | 陈超 | - 化学品无标签 - 使用饮料瓶存放试剂、样品时，没有撕去原包装纸，贴上试剂标签 |  |
| 446 | 阎恩荣 | - 过道堵塞，存在消防隐患 |  |
| 447 | 王兆慧 | 烘箱加热设备无高温警示标识 |  |
| 448 | 徐启新 | - 实验室安全检查记录本未更新 |  |
| 449 | 陈超 | 电吹风用毕，未及时拔除电源插头 |  |
| 450 | 何德富 | - 1、过道堵塞，存在消防隐患 |  |
| 452-454 | 甄广印/陆雪琴 | - 1、灭火检查记录未更新 |  |
| 456 | 阎恩荣 | - 物品摆放杂乱 - 过道堵塞，存在消防隐患 - 实验室安全检查记录本未更新 |  |
| 生科辅楼209 | 连璐诗 | - 1、过道堵塞，存在消防隐患 - 2、实验室安全检查记录本未更新 - 3、灭火检查记录未更新 - 4、气体钢瓶无状态使用标志 |  |
| 生科辅楼211 | 连璐诗 | - 1、实验室安全检查记录本未更新 - 2、灭火检查记录未更新，灭火设备前有遮挡 - 3、气体钢瓶无状态使用标志 |  |
| 生科辅楼301 | 连璐诗 | - 1、实验室安全检查记录本未更新 - 2、灭火检查记录未更新 - 3、气体钢瓶无状态使用标志 - 4、使用饮料瓶存放试剂、样品时，没有撕去原包装纸，贴上试剂标签 |  |
| 生科辅楼302 | 连璐诗 | - 1、灭火检查记录未更新 - 2、液体化学试剂未配备防漏托盘 - 3、防爆柜未上双锁 |  |
| 生科辅楼304 | 连璐诗 | - 1、实验室安全检查记录本未更新 - 2、灭火检查记录未更新 - 3、气体钢瓶无状态使用标志 |  |
| 生科辅楼307-309 | 连璐诗 | - 1、实验室安全检查记录本未更新 - 2、灭火检查记录未更新 - 3、气体钢瓶无状态使用标志 |  |
| 实验C楼507 | 谢冰 | - 1、实验室安全检查记录本未更新 - 2、灭火检查记录未更新、灭火设备前有遮挡 3、危险源（烘箱）未贴高温的警示标识 |  |