2025年9月23日 实验室安全检查

- 检查人员：陈雪初、王娟、张宁津、安全小卫士（曹甜利、王英桥、胡秋凝、庄嘉禾）

二、优秀实验室

| 房间 | 负责人 | 值得学习 | 图片 |
| --- | --- | --- | --- |
| 440 | 张秋卓 | 1、实验室干净整洁，物品摆放有序。 |  |
| 442 | 马黎萍 | 1、实验室干净整洁，物品摆放有序。 |  |
| 454 | 甄广印 | 1、实验室干净整洁，物品摆放有序。 |  |

三、问题房间

| 房间 | 负责人 | 问题 | 图片 |
| --- | --- | --- | --- |
| 130 | 邓泓 | - 洗眼器坏了，不出水，需维修。 |  |
| 132 | 武冬 | - 灭火器无检查记录； - 通风橱柜门未关； - 实验垃圾存放处无危废区域标志、无危废标志。 |  |
| 134 | 曹承进 | - 灭火器无检查记录； - 通风橱柜门没关； - 矿泉水瓶装水样未贴标； - 超低温冰箱无防冻手套。 | 、 |
| 136 | 徐娟、李秀艳 | - 通风橱柜门没关； - 钢瓶生锈。 |  |
| 142 | 王希华、杨海波 | 1、灭火器前有遮挡。 |  |
| 167 | 黄民生 | - 灭火器无检查记录； - 地面潮湿有水容易滑倒。 |  |
| 173 | 伏玉玲 | - 灭火器无检查记录； - 液体药品无防漏托盘。 |  |
| 175 | 何国富 | - 废液桶未贴区域标签。 |  |
| 218 | 邢丁亮、张思宇 | - 灭火器无检查记录； - 钢瓶没有状态标志； - 烘箱没有高温标识。 |  |
| 244 | 武冬 | - 做实验未穿实验服。 |  |
| 246 | 何岩 | - 灭火器无检查记录； - 通风橱柜门没关； - 废液桶没贴标签，没放在危废区域里面。 |  |
| 248 | 曹承进 | - 灭火器无检查记录； - 废液桶过多未及时处置（无机); - 高温设备（烘箱）无操作规范； - 液体药品无防漏托盘。 |  |
| 318 | 萨沙 | - 钢瓶生锈，无状态标志。 |  |
| 334 | 李媛媛 | - 灭火器无检查记录。 |  |
| 336 | 李媛媛 | - 灭火器无检查记录。 |  |
| 338 | 邓泓 | - 1个钢瓶没固定、无表头/钢瓶帽、无状态标志； - 通风橱柜门没关。 |  |
| 346 | 周小奇 | - 烘箱无高温标识。 |  |
| 348 | 邓杰 | - 灭火器无检查记录； - 钢瓶生锈不合规； - 安全柜药品位置不对，应该固体在上，液体在下 |  |
| 350 | 黎少鹏 斯幸峰 | - 超低温冰箱无手套； - 烘箱无高温标识。 |  |
| 438 | 周天舒 | 1、钢瓶生锈。 |  |
| 444 | 张颖 | - 烘箱无高温标识。 |  |
| 446 | 阎恩荣 | - 超低温冰箱无防冻手套； - 过道严重堵塞，存在消防隐患。 |  |
| 447 | 王兆慧 | - 烘箱无高温标识； - 安全检查本未更新； - 废液桶过满未及时送储； - 通风橱柜门没关。 |  |
| 449 | 陈超 | - 通风橱柜门没关； - 安全柜未上双锁。 |  |
| 生科辅楼301 | 孙远奎 | - 灭火器上堆放杂物。 |  |
| 生科辅楼302 | 孙远奎 | - 防爆柜未上双锁； - 灭火器上堆放杂物。 |  |
| 生科辅楼304 | 孙远奎 | - 灭火器上堆放杂物。 |  |
| 生科辅楼307 | 孙远奎 | - 学生实验没穿实验服。 |  |