2025年10月21日 实验室安全检查

- 检查人员：王娟、张宁津、安全小卫士（胡雪琦、牛丽雲、徐寒雨、汪悦）

二、优秀实验室

| 房间 | 负责人 | 值得学习 | 图片 |
| --- | --- | --- | --- |
| 136 | 徐娟 | 实验室干净整洁，物品摆放有序 |  |
| 173 | 周旭辉 | 实验室干净整洁，物品摆放有序 |  |
| 175 | 何国富 | 实验室干净整洁，物品摆放有序 |  |
| 218 | 邢丁亮、张思宇 | 实验室干净整洁，物品摆放有序 |  |
| 318 | 萨沙 | 实验室干净整洁，物品摆放有序 |  |
| 449 | 陈超 | 实验室干净整洁，物品摆放有序 |  |

三、问题房间

| 房间 | 负责人 | 问题 | 图片 |
| --- | --- | --- | --- |
| 130 | 邓泓 | - 烘箱无高温标识及使用规程 |  |
| 132 | 谢冰 | - 实验室物品堆放杂乱； - 实验室垃圾未分类 - 2个钢瓶未固定，有的钢瓶无气瓶使用标志 |  |
| 134 | 曹承进 | - 1.烘箱无高温标识及使用规程 - 2.实验室物品堆放杂乱； |  |
| 167 | 黄民生 | - 1.实验室门口及室内物品堆放杂乱； |  |
| 242 | 徐娟、王维康 | - 记录本未定期更新 - 矿泉水瓶装水样未贴实验标签 |  |
| 244 | 谢冰 | - 1、记录本未定期更新 - 2、废液桶无标签 - 3、化学品未正确存放，液体药品无防漏托盘 - 4、学生实验未穿实验服 |  |
| 246 | 何岩 | - 记录本未定期更新 |  |
| 248 | 周振 | - 记录本未定期更新 - 废液桶未贴危废标签 - 灭火器无定期检查记录 |  |
| 350 | 黎绍鹏 | - 记录本未定期更新 - 矿泉水瓶装水样未贴实验标签 |  |
| 348 | 邓杰 | - 灭火器无定期检查记录 - 化学品未正确存放，液体药品无防漏托盘 |  |
| 332 | 黎绍鹏 | - 物品摆放杂乱 |  |
| 346 | 周小奇 | - 记录本未定期更新 |  |
| 328 |  | - 物品摆放杂乱 |  |
| 338 | 邓泓 | - 化学品未正确存放，液体药品无防漏托盘 |  |
| 336 | 李媛媛 | - 记录本未定期更新 - 过道堵塞，存在消防隐患 |  |
| 334 | 李媛媛 | - 记录本未定期更新 |  |
| 418 | 刘慧颖、陈迎 | - 信息牌要更换 - 防爆柜未双锁 - 烘箱无高温标识及使用规程 |  |
| 434 | 张明 | - 干燥箱无高温标识及使用规程 - 门口杂物堆积太多 - 酒精灯使用注意 - 老旧仪器回收 - 安全信息牌更换 |  |
| 436 | 赵雅萍 | - 1.酸碱桶需有明确标志和防漏托盘； - 2.个别化学药品未扫码入库 |  |
| 438 | 周天舒 | - 液体药品无防漏托盘 |  |
| 440 | 张秋卓 | - 烘箱无高温标识及使用规程 - 个别化学药品未扫码入库 - 废液过多未及时处置 |  |
| 442 | 马黎萍 | - 垃圾分类不清； - 灭火器前有遮挡或上面堆放杂物 - 冰箱没有低温标示 |  |
| 444 | 张颖、邓晶晶 | - 烘箱无高温标识及使用规程 - 物品杂乱 |  |
| 446 | 阎恩荣 | - 实验室物品摆放杂乱； |  |
| 450 | 何德富 | - 烘箱无高温标识及使用规程 - 门口走廊摆放纸箱和废液 - 实验室物品杂乱 |  |
| 453 | 毛秀光 | - 1.门禁有问题需报修 |  |
| 454 | 甄广印、陆雪琴 | - 烘箱无高温标识及使用规程 |  |
| 447 | 王兆慧 | - 实验台桌面杂乱 - 2、冰箱阻挡通风橱柜门 |  |