2025年12月16日 实验室安全检查

- 检查人员：王娟、安全小卫士（李炫榕、孙自欢、刘家俊、张海心）

二、优秀实验室

| 房间 | 负责人 | 值得学习 | 图片 |
| --- | --- | --- | --- |
| 248 | 周振 | 1、实验室干净整洁，物品摆放有序。 |  |
| 346 | 周小奇 | 1、实验室干净整洁，物品摆放有序。 |  |

三、存在问题

| 房间 | 负责人 | 问题 | 图片 |
| --- | --- | --- | --- |
| 218 | 张思宇 | - 烘箱设备运行期间，无人值守； - 实验用水瓶身应贴实验标签 |  |
| 130 | 邓泓 | 1、烘箱运行期间，无人值守 |  |
| 132 | 谢冰 | - 灭火器记录表未更新； - 摇床仪器运行期间，无人值守； - 危废垃圾与生活垃圾混放 |  |
| 134 | 曹承进 | - 灭火器周边堆放杂物； - 实验室物品堆放杂乱 |  |
| 136 | 徐娟 | 1、个别化学药品未扫码入库 |  |
| 173 | 伏玉玲 | 1、危废垃圾与生活垃圾混放 |  |
| 生科辅楼301 | 关小红 | 1、实验人员未穿实验服 |  |
| 生科辅楼302 | 孙远奎 | 1、个别化学药品未扫码入库 |  |
| 348 | 邓杰 | 1、灭火器放置不合理，拿取不方便 |  |
| 338 | 陈雪初 | 1、危废垃圾与生活垃圾混放；2、个别化学药品未扫码入库；3、实验用水瓶身应贴实验标签 |  |
| 336 | 李媛媛 | 实验室禁止饮食 |  |
| 334 | 李媛媛 | 1、实验用水瓶身应贴实验标签 |  |
| 322 | 王维康 | 1、灭火器无定期检查记录表 |  |
| 318 | 萨沙 | 1、危废垃圾与生活垃圾混放 |  |
| 244 | 武冬 | 1、实验人员未穿实验服；2、个别化学药品未扫码入库；3、灭火器无定期检查记录 |  |
| 422 | 陈超 | 1、灭火器无定期检查记录表 |  |
| 442 | 马黎萍 | 1、危废垃圾与生活垃圾混放；2、灭火器检查记录表未定期更新 |  |
| 444 | 邓晶晶 | 1、危废垃圾与生活垃圾混放 |  |
| 450 | 何德富 | 1、实验用水瓶身应贴实验标签；2、灭火器记录表未定期更新；3、灭菌锅使用完毕电线未拔；4、过道堵塞，存在消防隐患 |  |
| 454 | 甄广印/陆雪琴 | 1、灭火器无定期检查记录表 |  |
| 447 | 王兆慧 | 1、危废垃圾与生活垃圾混放 |  |
| 449 | 陈超 | 1、烘箱运行期间，无人值守 |  |