2025年11月18日 实验室安全检查

- 检查人员：王娟、张宁津、安全小卫士（吴海坤、蔡冉、张振豪）

二、优秀实验室

| 房间 | 负责人 | 值得学习 | 图片 |
| --- | --- | --- | --- |
| 173 | 周旭辉 | 实验室干净整洁，物品摆放有序 |  |
| 318 | 萨沙 | 实验室干净整洁，物品摆放有序。 |  |
| 346 | 周小奇 | 实验室干净整洁，物品摆放有序。 |  |
| 438 | 周天舒 | 实验室干净整洁，物品摆放有序 |  |
| 440 | 张秋卓 | 实验室干净整洁，物品摆放有序 |  |
| 449 | 陈超 | 实验室干净整洁，物品摆放有序 |  |
| 452 | 甄广印 | 实验室干净整洁，物品摆放有序 |  |

三、问题房间

| 房间 | 负责人 | 问题 | 图片 |
| --- | --- | --- | --- |
| 130 | 邓泓 | - 1、未开展实验时应将通风橱内物品清理干净 - 2、实验室无人但门未锁 - 3、高压灭菌锅、烘箱设备运行期间，无人值守 |  |
| 132 | 谢冰 | - 1、实验室安全检查记录本未及时更新 - 2、灭火器检查表未及时更新 |  |
| 134 | 曹承进 | - 1、危废垃圾与生活垃圾混放 - 2、过道堵塞，存在消防隐患 - 3、实验用水瓶身应贴实验标签 |  |
| 136 | 徐娟 | - 1、实验垃圾未放置在危废区域内 |  |
| 175 | 何国富 | - 1、水浴摇床运行时，无人值守 |  |
| 173 | 伏玉玲 | - 1、有一个灯管不亮，需报修 |  |
| 242 | 王维康 | - 防爆柜未上双锁 - 危废垃圾及生活垃圾未及时清理 |  |
| 244 | 武冬 | - 灭火器无定期检查记录； - 实验室安全记录未定期更新； - 个别化学药品未扫码入库。 |  |
| 246 | 何岩 | - 实验室安全记录未定期更新。 |  |
| 248 | 周振 | - 实验室安全记录未定期更新。 - 有一个废液桶未贴危废标签； - 危废垃圾未设危废区域，且未贴危废标志 |  |
| 332 | 黎绍鹏 | 1、过道堵塞，存在消防隐患。 |  |
| 334 | 李媛媛 | - 实验室安全记录未定期更新，无检查人签字。 |  |
| 336 | 李媛媛 | - 灭火器无定期检查记录； - 实验室安全记录未定期更新，无检查人签字； - 门口走廊摆放纸箱和杂物。 |  |
| 338 | 邓泓/陈雪初/宋坤 | - 个别化学药品未扫码入库。 |  |
| 348 | 邓杰 | - 实验室安全记录未定期更新。 |  |
| 434 | 张明 | - 1、实验室门上未张贴安全信息牌 - 2、危废垃圾放在危废区域内 - 3、过道堵塞，存在消防隐患 - 4、灭火毯需悬挂上墙 |  |
| 436 | 赵雅萍 | - 1、实验人员未穿实验服 |  |
| 442 | 马黎萍 | 1、闲置纸箱需及时清理 2、实验室安全检查记录本未及时更新 - 3、灭火器检查表未及时更新 |  |
| 444 | 张颖、邓晶晶 | - 1、垃圾堆放，未及时运出 |  |
| 446 | 阎恩荣 | - 1、过道堵塞，存在消防隐患 |  |
| 450 | 何德富 | - 1、灭火器检查表未及时更新 |  |
| 447 | 王兆慧 | - 1、废液桶无标签 - 2、过道堵塞，存在消防隐患 |  |
| 生科辅楼209 | 关小红 | - 1、过道堵塞，存在消防隐患 |  |
| 生科辅楼211 | 连璐诗 | - 1、实验室门上未张贴安全信息牌 |  |
| 生科辅楼301 | 连璐诗 | - 实验垃圾放在走廊，且未张贴危废标志 - 学生实验未穿实验服 |  |
| 生科辅楼302 | 连璐诗 | - 1、需定期清理冰箱样品，并更新样品清单 |  |
| 生科辅楼304 | 连璐诗 | - 1、1个气体钢瓶未用链条固定，且无状态使用标志、没盖钢瓶帽 |  |
| 生科辅楼 307 | 连璐诗 | - 1、实验人员未穿实验服 |  |