华东师范大学实验室（新、改、扩、借）启用申请表

申请实验室：   校区   楼宇   室

| 实验室自查内容 |  | 自查结果（符合√，不符合×，不涉及/） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 有实验室安全管理制度及应急预案 |  |  |  |
| 实验室负责人及实验室人员已经过培训和考核 |  |  |  |
| 实验室负责人已与本单位签订安全责任书 |  |  |  |
| 实验室内空间布局基本完成，不会出现边建设边使用的情况 |  |  |  |
| 实验室已明确落实安全责任人，室外已安装安全信息牌，室内已张贴相关警示标识 |  |  |  |
| 个人防护用品配备合理、存放地点有明显标识 |  |  |  |
| 用电符合安全规范，无旧国标插座，不串联接线板 |  |  |  |
| 安全设施（消防、应急喷淋与洗眼设施）正常可用 |  |  |  |
| 电器设备已通电试运行，状态正常，冰箱、烘箱、电阻炉等满足使用期限和周围空间要求 |  |  |  |
| 危险化学品存储技防、物防条件达标 |  |  |  |
| 气体存放、使用符合相关要求，配备必要的报警装置 |  |  |  |
| 特种设备已完成使用登记、检定符合要求，操作人员有资质 |  |  |  |
| 已设置废弃物暂存专区 |  |  |  |
| 实验室负责人 | 已知晓实验室安全管理相关规定并严格执行。 签字： 日期： |  |  |
| 二级单位现场检查情况及意见 | 已开展启用前实验室安全现场检查并备案，将监督实验室做好相关安全工作。 负责人（签字）： 单位（公章）： 日期： |  |  |
| 实验室与装备处备案 | （公章）： 日期： |  |  |

注意：实验室须根据《高等学校实验室安全规范[2023]5号)》《高等学校实验室安全检查项目表（当年）》《华东师范大学实验室安全环保管理办法(华师装备[2022]3号)》等国家、学校相关规定做好实验室安全管理工作。