消 防 器 材 检 查 表

年度：                                        放置位子：

| 日期 | 检查人 | 检查情况 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 灭火器 | 正常 不正常 |  |
|  |  | 灭火器 | 正常 不正常 |  |
|  |  | 灭火器 | 正常 不正常 |  |
|  |  | 灭火器 | 正常 不正常 |  |
|  |  | 灭火器 | 正常 不正常 |  |
|  |  | 灭火器 | 正常 不正常 |  |
|  |  | 灭火器 | 正常 不正常 |  |
|  |  | 灭火器 | 正常 不正常 |  |
|  |  | 灭火器 | 正常 不正常 |  |
|  |  | 灭火器 | 正常 不正常 |  |
|  |  | 灭火器 | 正常 不正常 |  |
|  |  | 灭火器 | 正常 不正常 |  |

备注：

- 灭火器的检查要求：

- 有效期五年；（2）压力表指针应在绿区；（3）铅封完整；（4）灭火器表面完好，无变形、锈蚀、损坏；（5）喷嘴及喷射软管完整，无堵塞。

- 检查情况正常，打“√ ”；存在问题打“× ”，并在备注中写明。

- 如查到灭火器有故障，应立即进行更换。

保卫处消防科